## List1
DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA, ZAGREB
DONJE SVETICE 89
ZAGREB
T R O Š K O V N I K
KEMIJSKO ČIŠĆENJE INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA
R.BR. | OPIS |  |  | J.M. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO BEZ PDV-a
1. | Zatvaranje ventila centralnog grijanja na svakoj vertikali, posebno ispuštanje medija iz instalacije na način da grijanje funkcionira u ostatku objekta |  |  | kom | 12
2. | Demontaža postojećih gusnatih radijatora (0,500 mm do 3000 mm) s iznošenjem iz objekta i ispiranje pod tlakom uz prisustvo voditelja održavanja ili druge osobe koju dom odredi |  |  | kom | 350
3. | Kemijsko čišćenje komplene instalacije poslije ispiranja i čišćenje vodom pod pritiskom u trajanju 8 do 12 sati za svaku vertikalu grijanja posebno uz nesmetan rad ostatka grijanja u objektu |  |  | kpl | 1
4. | Čišćenje posojećih izmjenjivača filtera i ostale filtracije kotlovnice |  |  | kpl | 1
5. | Odvoz otpada i zbrinjavanje istog , te čišćenje prostora nakon završenih radova |  |  | kpl | 1
6. | Vanjsko čišćenje radijatora visokotlačnim peračem ili na drugi odgovarajući način /vodeći računa da ne dođe do oštećenja zaštitne boje radijatora/ |  |  | kom | 350
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV
UKUPNO S PDV
Pečat i potpis ovlaštene osobe ponuditelja
u Zagrebu, ___________________